| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| RhL | 0.00 | 0.00 |
| LaL | 91.75 | 92.03 |
| NdL | 8.25 | 7.97 |

Spectrum Filename : c:\edax32\Vision\VisionPlus.spc    11-Mar-2022    12:09 AM    kV:20      uA: 300       2000  um-Spot         TC: 12.8uSecs

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| RhL | 0.00 | 0.00 |
| LaL | 91.90 | 92.17 |
| NdL | 8.10 | 7.83 |

Spectrum Filename : c:\edax32\Vision\VisionPlus.spc    11-Mar-2022    12:15 AM    kV:20      uA: 800       1000  um-Spot         TC: 12.8uSecs

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| RhL | 0.00 | 0.00 |
| LaL | 91.94 | 92.22 |
| NdL | 8.06 | 7.78 |

Spectrum Filename : c:\edax32\Vision\VisionPlus.spc    11-Mar-2022    12:32 AM    kV:20      uA: 800       1000  um-Spot         TC: 12.8uSecs

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| RhL | 0.00 | 0.00 |
| LaL | 92.07 | 92.34 |
| NdL | 7.93 | 7.66 |

Spectrum Filename : c:\edax32\Vision\VisionPlus.spc    11-Mar-2022    12:41 AM    kV:20      uA: 100       30  um-Spot         TC: 12.8uSecs

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| RhL | 0.00 | 0.00 |
| LaL | 92.11 | 92.37 |
| NdL | 7.89 | 7.63 |

Spectrum Filename : c:\edax32\Vision\VisionPlus.spc    11-Mar-2022    12:42 AM    kV:20      uA: 100       30  um-Spot         TC: 12.8uSecs

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| RhL | 0.00 | 0.00 |
| LaL | 91.72 | 92.00 |
| NdL | 8.28 | 8.00 |

Spectrum Filename : c:\edax32\Vision\VisionPlus.spc    11-Mar-2022    12:44 AM    kV:20      uA: 100       30  um-Spot         TC: 12.8uSecs

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| RhL | 0.00 | 0.00 |
| LaL | 91.64 | 91.92 |
| NdL | 8.36 | 8.08 |

Spectrum Filename : c:\edax32\Vision\VisionPlus.spc    11-Mar-2022    12:46 AM    kV:20      uA: 900       1000  um-Spot         TC: 12.8uSecs

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| RhL | 0.00 | 0.00 |
| LaL | 91.64 | 91.92 |
| NdL | 8.36 | 8.08 |

Spectrum Filename : c:\edax32\Vision\VisionPlus.spc    11-Mar-2022    12:46 AM    kV:20      uA: 900       1000  um-Spot         TC: 12.8uSecs